## Slide 1
Potreba po financiranju energetsko učinkovitih sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji
Primer DO Maribor in nacionalni kontekst – 2025
Ljubo Germič
Ljubljana, 12.6.2025

## Slide 2
Izhodišča za razpravo o razvoju DO
Daljinski sistemi ogrevanja: izbirna lokalna gospodarska javna služba
Potencial: visoka gostota poselitve, velik potencial za odjem toplote.
Potencial DO prepoznan tako v EU Direktivah kot nacionalnih strateških dokumentih, usmeritvah in zakonskih določilih.
Plan razvoja proizvodnih virov v odvisnosti od širitev omrežja in zakonodajnega okvirja.
Direktiva (EU) 2023/1791 o energijski učinkovitosti:
  zmanjšanje rabe primarne energije in učinkovita raba energije,
  dekarbonizacija z uporabo OVE,
  alternativna goriva in diverzifikacija virov,
  koriščenje odvečne topote,
  samozadostnost in raba domačih energetskih virov,
  digitalizacija.
Direktiva (EU) 2023/2413 o spodbujanju energije iz obnovljivih virov:
  V strategiji Komisije za ogrevanje in hlajenje je priznan potencial za razogljičenje daljinskega ogrevanja na podlagi večje energetske učinkovitosti in večjega uvajanja energije iz obnovljivih virov.
NEPN
EZ-2: Visoko na hierarhiji energetskih rešitev ogrevanja
ZURE-1: Zahteve do 31. decembra 2025:
  vsaj 50 % energije iz OVE, 50 % odvečne toplote, 75 % SPTE
  ali 50 % kombinacije take energije.
ZSROVE: izdelava trajnostnega načrta sistema DO
LEK: Energetsko načrtovanje na lokalni ravni

## Slide 3
Evropske usmeritve za sisteme DO do 2050
  Prenovljena Direktiva o energetski učinkovitosti (EU) 2023/1791:
  do 31. decembra 2027:
  vsaj 50 % OVE, 50 % odvečne toplote, 75 % SPTE ali 50 % kombinacije take energije;
  od 1. januarja 2028:
  vsaj 50 % OVE, 50 % odvečne toplote, 50 % OVE in odvečne toplote, 80 % SPTE ali vsaj kombinacije, pri čemer je delež OVE najmanj 5 %, kombinacija OVE, odvečne toplote ali SPTE pa najmanj 50 %;
  od 1. januarja 2035:
  vsaj 50 % OVE, 50 % odvečne toplote ali 50 % energije iz OVE in odvečne toplote, ali skupni delež energije OVE, odvečne toplote ali SPTE vsaj 80 %, skupni delež OVE in odvečne toplote pa vsaj 35 %;
  od 1. januarja 2040:
  vsaj 75 % OVE, 75 % odvečne toplote ali 75 % OVE in odvečne toplote ali vsaj 95 % energije OVE, odvečne toplote in toplote iz SPTE, pri čemer je skupni delež OVE ali odvečne toplote vsaj 35 %;
  od 1. januarja 2045:
  vsaj 75 % OVE, 75 % odvečne toplote ali 75 % OVE in odvečne toplote;
  od 1. januarja 2050:
  samo OVE, samo odvečna toplota ali samo kombinacija energije iz OVEin odvečne toplote.
  Zahteve bodo prenesene v posodobljen zakon ZURE – 1 predvidoma v letu 2025.

## Slide 4: Strategija sistemov DO v Sloveniji
Energetska učinkovitost
Razogličenje – uporaba obnovljivih virov energije in odvečne toplote
Uporaba domačih virov energije – samooskrbnost in neodvisnost
Trije ključni stebri sistemov DO:
Zanesljivost oskrbe
Cenovna dostopnost
Okoljska sprejemljivost

## Slide 5
Proizvodni viri sistemov DO v Sloveniji
Primarni energenti za proizvodnjo toplote DO v letu 2023:
  40 % ZP, 36 % premog, 19 % biomasa, 3 % odpadki
  Skupaj proizvodnja OVE: 23 %
Vir: Agencija za energijo

## Slide 6: Temperaturni primanjkljaj in gibanje cen ogrevanja v sistemih DO
Chart: Cena ogrevanja
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
CENA (GOS.) | 71.5 | 75 | 80 | 88 | 86 | 96 | 119.5 | 131.5
Chart: Število ogrevalnih dni v letu
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Št. ogrevalnih dni | 168 | 161 | 178 | 184 | 201 | 173 | 178
Temperaturni primanjkljaj | 2730 | 2701 | 2572 | 2894 | 3158 | 2735 | 2660

## Slide 7: Realizirana vlaganja v ukrepe URE in OVE
Investirana sredstva v ukrepe URE in OVE 2017 - 2025:
14,8 mio €
Nepovratna sredstva: 9 %
Lastna in dolžniška sredstva: 91 %
2017
Obnova kogeneracijskih naprav SPTE (Qtpl  13 MW, Qel  13 MW)
Investicija 4,2 mio €
2018
Obnova kogeneracijske naprave SPTE (Qtpl  2 MW, Qel  2 MW)
Investicija 1,5 mio €
2019/20
Zamenjava dotrajanih plinskih kotlov (Qtpl = 2 x 25 MW)
Zamenjava energetsko potratnih črpalk za distribucijo toplote (4 črpalke)
2023
Postavitev hranilnikov toplote kapacitete 1000 m3
Namestitev solarnih sprejemnikov (Qtpl =150 kW)
Investicija 3,1 mio €
Visokotemperaturna toplota črpalka voda-voda (Qtpl  2,0 MW)
samozadostnost – pogon VTČ z lastno SE in SPTE
Investicija 2,4 mio €
2025
Lesno biomasni kotel (Qtpl  5 MWt)
Investicija 3,6 mio €
Sofinanciranje NOO v višini 1,3 mio €
Dolžniški / lastni kapital: 80/20
Dolžniški / lastni kapital: 80/20
Notes: Od leta 2017 do 2025 smo v ukrepe URE in OVE investirali 14,8 milijona evrov. To vključuje toplotno črpalko Pristan, hranilnike toplote, biomasni kotel in naprave SPTE, ki so ključne pri energijsko učinkoviti proizvodlji toplote danes v sistemu DO Maribor. Vse te naložbe so bistvene za večjo učinkovitost omrežja in zagotavljanje statusa učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja.

## Slide 8: Visokotemperaturna toplotna črpalka Pristan
1,0 MW odvzema toplote iz reke Drave
220 m3/h pretoka rečne vode
Poraba električne energije kompresorja - 500 kW:
  250 kW sončne energije
  250 kW SPTE
2 MW toplotne izhodne moči
Zagotavljanje izhodne temperature do 80 °C
Letna proizvodnja 11.500 MWh
COP: ~ 3
Prihranek CO2: 1.400 ton letno
Prvi sistem toplotne črpalke v sistemu daljinskega ogrevanja v Sloveniji
Inovativna tehnična rešitev zajema rečne vode z možnostjo izpiranja sesalnega koša

## Slide 9: Lesna biomasa v DO Maribor
Lesno-biomasni kotel moči 5 MW:
  Pridobljenih 1,3 mio € nepovratnih sredstev NOO DO OVE 2023
  Investicija 3,6 mio €
  Približno 15 % dodatne proizvodnje OVE glede na leto 2024
  Obseg obratovanja: 15.000 MWh/leto
  Obratovanje: 4000 ur/leto

## Slide 10
Trenutna sistemska obravnava in podpore zelenega prehoda DO
Odprti razpisi za umeščanje novih virov v sistemih DO:
  Razpis Borzen JP-OVE-04 v nepovratna sredstva (do 45 % vrednosti upravičenih stroškov) za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (vir: Borzen):
    Toplotna črpalka voda – voda: 810 €/kW
    Proizvodnja toplote iz lesne biomase v kotlih: 250 €/kW
  Razpis Borzen JP-OVE-01 v nepovratna sredstva (do 45 % vrednosti upravičenih stroškov) za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (vir: Borzen):
    Soproizvodnja električne energije in toplote iz lesne biomase: 3.035 €/kWe
    Hranilnik toplote (z minimalno kapaciteto vsaj 1 MWh na inštalirani MW izhodne toplotne moči PN): 20 €/kWh
Prihajajoči razpisi:
Vir: https://www.gov.si/novice/2025-05-13-aktualne-in-nacrtovane-financne-spodbude-ministrstva-za-okolje-podnebje-in-energijo/
Naziv ukrepa* | Predvidena vrednost podpore - EU del oz. CH prispevek (v EUR) | Vir financiranja | Področje | Potencialni upravičenci oz. končni prejemniki | Predviden datum objave JR/JP
Ozaveščanje socialno ranljivih skupin in omogočanje dostopa do nepovratnih sredstev in zmanjšanje energetske revščine | 23.500.000 | EKP 21-27 | URE - Trajnostna prenova stavb | Gospodinjstva z nizkimi prihodki | maj.2025
Javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud pravnim osebam za hranilnike električne energije | 17.000.000 | NOO - RePowerEU | Obnovljivi viri energije | Pravne osebe zasebnega prava | n.p.
Spodbujanje novih daljinskih sistemov na OVE (ogrevanje in hlajenje) | 32.654.604 | EKP 21-27 | Obnovljivi viri energije | Podjetja, javni sektor, gospodinjstva, občine, zadruge, zavodi, posamezniki | n.p.
Spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE (sončne in vetrne elektrarne) | 82.002.164 | EKP 21-27 | Obnovljivi viri energije | Podjetja, javni sektor, gospodinjstva, občine, zadruge, zavodi, posamezniki | n.p.
Celovita energetska prenova zasebnih večstanovanjskih stavb (vključeni demo sNES, potres, revščina,...) | 13.215.432 | EKP 21-27 | URE - Trajnostna prenova stavb | Gospodinjstva | n.p.
Spodbujanje naložb in tehnologij za pretvorbo viškov električne energije iz OVE ter povezovanje omrežij za potrebe shranjevanja energije ob pretvorbi | 24.650.000 | EKP 21-27 | Učinkovita raba energije | Podjetja, javni sektor, gospodinjstva, občine, zadruge, zavodi | n.p.
Javni razpis za spodbude energetskim skupnostim na OVE (sončne elektrarne, plitka geotermija) | 11.800.000 | Švicarski mehanizem | Obnovljivi viri energije | Pravne osebe javnega prava | dec.2025

## Slide 11: Finančni in družbeni izzivi
Visoki stroški, potreba po nepovratnih sredstvih
Družbena sprejemljivost in politična volja
Samozadostnost virov
Širitev omrežja
Odraz na ceni toplote?

## Slide 12: Cilji in ključne naloge
SDO pripravljeni na izzive zelenega prehoda.
Nujno medsektorsko sodelovanje.
Aktivnosti sekcije za daljinsko ogrevanje:
  Uvajanje finančnih spodbud za:
    proizvodne vire iz OVE – zamenjava energentov fosilnega izvora – izpolnjevanje zahtev učinkovitosti;
    za izgradnjo omrežja DO – ekonomija obsega – pozitivni okoljski vplivi – energetska revščina;
    hranilniki toplote – optimiziranje proizvodnje.
  Nujna prevetritev podporne sheme (Agencija za energijo – Borzen) za podaljšanje delovanje SPTE in s tem podaljšanje časa za prestrukturiranje sistemov DO na OVE.
  Jasna razvojna vizija Republike Slovenije se naj odraža v LEK-ih in trajnostnih načrtih za SDO.

## Slide 13
HVALA ZA POZORNOST!